Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Komandorska 54

76-270 Ustka

Z A T W I E R D Z A M                                     			 Ustka dnia  15.05.2018r.

......................................

Nr postępowania : ZP/2/2018

Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwana dalej „Ustawa PZP”.

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wybierze najkorzystniejszą ofertę przy wykorzystaniu „procedury odwróconej” (zgodnie z art. 24aa ustawy). W pierwszej kolejności dokonana zostanie ocena ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ , po czym dopiero wyłączenie w odniesieniu do wykonawcy , którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) , zbada czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

„Zakup i dostawa sprzętu medycznego - audiometru dla WSPL SPZOZ w Ustce”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

Główny przedmiot: 33124100-6,

Ustka – 2018r.

            - I. Informacja o Zamawiającym.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska S.P.Z.O.Z. w Ustce

w którego imieniu występuje

Pan Andrzej Dębowski – Dyrektor

Adres:

76-270 Ustka, Lędowo

ul. Komandorska 54

województwo Pomorskie

tel. 261 231 239

fax. 261 231 209

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest  Barbara Antoniuk – główny księgowy.

2. Informacje dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) oraz przedmiotu zamówienia będą sporządzane na piśmie.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie planuje dokonywania zamówień uzupełniających.

              - II. Tryb udzielenia zamówienia.

              - Przetarg nieograniczony

              - III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Zakres rzeczowy.

Przedmiotem zamówienia jest "Zakup i dostawa sprzętu medycznego - audiometru dla WSPL SPZOZ w Ustce".

- cechy audiometru :

| Pełna nazwa audiometru | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor-Oferent | Podać |  |

- audiometr wyposażony w n/w elementy:

| Lp | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy | TAK |  |
| 2 | Rok produkcji aparatu – wymagany 2017-2018 | TAK |  |
| Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 3 | -10db do 120db HL na wyjściu | TAK |  |
| 4 | Przewodnictwo powietrzne i kostne | TAK |  |
| 5 | Maskowanie szumem szerokopasmowym i wąskopasmowym | TAK |  |
| 6 | Skoki tłumika 1 db i 5 db | TAK |  |
| 7 | Ton czysty, modulowany i pulsujący | TAK |  |
| 8 | Automatyczny test progowy | TAK |  |
| 9 | Test SISI | TAK |  |
| 10 | Testy Stangera i ABLB | TAK |  |
| 11 | Test Bekesy | TAK |  |
| 12 | Ton w szumie (Langenbeca) | TAK |  |
| 13 | Wbudowana funkcja talk-forward (komunikacja z pacjentem) | TAK |  |
| 14 | Technologia DSP | TAK |  |
| 15 | Połączenie z komputerem | TAK |  |
| 16 | PC – interfejs RS232 zgodny z NOAH | TAK |  |
| 17 | Połączenie z drukarką laserową | TAK |  |
| 18 | Wyposażenie standardowe: - Słuchawki audiometryczne TDH39 (lub słuchawki z osłonami tłumiącymi typu Peltor) - Przycisk pacjenta APS2 - Zasilacz zewnętrzny UPS200 - 200 formatek audiogramów AF12 - 3 pisaki | TAK |  |
| # Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 19 | Gwarancja dla wszystkich urządzeń należących do przedmiotu zamówienia min 24 m-ce liczona od dnia podpisania protokołu odbioru całości zadania | TAK |  |
| 20 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy max 3 naprawy | TAK |  |
| 21 | Czas oczekiwania na usunięcie awarii max 5 dni roboczych | TAK |  |
| 22 | Czas reakcji na usunięcie awarii max 24 godz. w dni robocze | TAK |  |
| 23 | Instrukcje obsługi w języku polskim (dostarczyć przy dostawie audiometru) | TAK |  |
| 24 | W cenie oferty przeglądy okresowe niezbędne do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia w tym jeden przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | TAK |  |
| 25 | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | TAK |  |
| 26 | Certyfikat CE na audiometr (załączyć) | TAK |  |
| 27 | Posiada znak zgodności CE, deklaracji zgodności, paszport techniczny | TAK |  |
| 28 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego audiometru na terenie Polski (dokumenty dołączyć). | TAK |  |
| 29 | Zapewnienie części zamiennych przez okres min. 5 lat | TAK |  |
| 30 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi audiometru | TAK |  |
| 31 | Instalacja i uruchomienie audiometru w siedzibie zamawiającego. | TAK |  |
| 32 | Bezpłatny serwis audiometru obejmujący koszt typowych materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, które ulęgają normalnemu zużyciu, przeglądu techniczne aparatu (min. raz w roku przez cały okres gwarancyjny) | TAK |  |
| 33 | Oferent zobowiązany jest do złożenia do oferty ulotek, specyfikacji, instrukcji w języku polskim, potwierdzających spełnienie wymaganych warunków. | TAK |  |
| 34 | Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 40 dni od daty zawarcia umowy. | PODAĆ |  |

2. Wykonawca dostarczy sprzęt medyczny – audiometr (załadunek - rozładunek)  do Zamawiającego na własny koszt w terminie uzgodnionym z zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 40 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca dokona montażu – wymiany sprzętu medycznego -  audiometru - na własny koszt. Zamawiający wymaga aby sprzęt był fabrycznie nowy, bez wad technicznych, musi posiadać wymagane atesty i certyfikaty.

3. Serwis i gwarancje:

a) dostępność serwisowa – do 48 godzin od zgłoszenia ( telefon, faks, e-mail ), co najmniej 2 letnia gwarancja obejmująca bezpłatne przeglądy i naprawy – przez którą rozumie się usunięcie wady fizycznej rzeczy lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji,

b) zapewnienie w okresie gwarancyjnym aparatu zastępczego na czas naprawy przekraczającej 3 dni  w ciągu 24 godzin od upływu 3 dnia naprawy.

4. Szkolenie personelu.

Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje szkolenie personelu w obsłudze sprzętu medycznego -  audiometru  pomoc merytoryczną w obsłudze.

5. Warunki rozliczenia inwestycji.

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę obejmującą zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie wybranego wykonawcy.

Podstawę do rozliczenia dostawy stanowić będzie protokół z dostawy sprzętu medycznego - audiometru   oraz protokół z przeszkolenia personelu Zamawiającego.

Zamawiający przewiduje rozliczenie za wykonanie całości dostawy.

Zapłata za wystawioną fakturę nastąpi z wykorzystaniem terminu odroczonej zapłaty. Termin odroczonej zapłaty za wystawioną fakturę - do 30 dni licząc od dnia  doręczenia Zamawiającemu faktury VAT po sporządzeniu wyżej wskazanych protokołów.

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji dostawy : do 40 dni od daty zawarcia umowy.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :

1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć   Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w rozdziale V niniejszej SIWZ na podstawie złożonych do oferty oświadczeń. Oceny spełniania warunków dokona kierownik jednostki Zamawiającego. Na potwierdzenie spełnienia warunków zawartych w rozdziale V, Zamawiający wymaga złożenia, do oferty następujących oświadczeń i dokumentów :

- celowym jest aby dokumenty oferty ułożyć wg kolejności -

- Wypełniony  załącznik nr 1 – formularz „OFERTA”.

- Wypełniony załącznik nr 1a – formularz „Opis przedmiotu zamówienia – „Zakup i dostawa sprzętu medycznego – audiometru dla WSPL SPZOZ w Ustce”.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej uprawniające do występowania w obrocie prawnym – zgodnie z art. 23 – 30 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Deklarację zgodności CE na sprzęt medyczny - audiometr – oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- Katalogi/prospekty charakterystyki bądź inne dokumenty zwane dalej materiałami informacyjnymi  dla oferowanego sprzętu zawierające potwierdzenie wymaganych parametrów i właściwości .

- Oświadczenia :

- o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczeniu oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy  Prawo zamówień publicznych ,

- o zaakceptowaniu warunków zapłaty określonych w rozdziale III pkt. 5,

- o zaakceptowaniu postanowień umowy dostawy,

VII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium – art. 45 ust. 2 PZP

VIII. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia jej złożenia.

IX. Sposób przygotowania oferty.

1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :

Adres Zamawiającego „Oferta – Przetarg na zakup i dostawę sprzętu medycznego - audiometru dla WSPL SPZOZ w Ustce"

1) wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania,

2) opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,

3) wszelkie poprawki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,

4) dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,

5) napisać ofertę w języku polskim,

6) wszystkie kartki oferty  celowym jest ponumerować,

7) oferta powinna być złożona w teczce lub zbindowana, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty,

2. Zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu    składania ofert.

3. Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.

4. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie z     dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać do dnia 29.05.2018r. do godziny 12.15 w Kancelarii Zamawiającego.

  - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 29.05.2018r. o godzinie 13.15 w siedzibie zamawiającego

  - Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

  - W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający niezwłocznie prześle informacje, o których mowa w punkcie 4.

  - Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  - Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny.

- cenę oferty obliczyć tak, jak wskazano poniżej –

1. Cena :

(wg art. 3 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 09.05.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług; Dz. U. z 2017 r. , poz. 1830 , tekst jednolity ze zm. ) – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu takim podatkiem .Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (zał. Nr 1 do SIWZ) – brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

2. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie SIWZ. Cena oferty za zakres określony w ofercie wykonawcy zostanie przyjęta, jako ostateczna.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

oraz sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena wykonania zamówienia: 60 % (60 pkt.)

Termin gwarancji: 20 % (20 pkt.)

Termin realizacji zamówienia : 20% (20 pkt.)

Razem: 100% (100 pkt.)

2. W kryterium Cena (C) najwyższą liczbę punktów, tj.60 pkt.,otrzyma oferta Wykonawcy, który

zaproponuje najniższą cenę brutto spośród zakwalifikowanych ofert, a każda następna według

poniższego wzoru:

najniższa oferowana cena brutto

C =	      spośród złożonych ofert                x 60pkt

cena brutto badanej oferty

3. W kryterium Termin gwarancji (G) (liczony w miesiącach) oferta może uzyskać maksymalnie

20 pkt. Najwyższą liczbę punktów tj. 20 pkt., otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres

gwarancji , a każda następna według poniższego wzoru:

G =	termin gwarancji badanej oferty   x 20pkt

najdłuższy termin gwarancji

1) Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego terminu gwarancji i nie więcej niż 48 miesięcznego terminu gwarancji. Gwarancja liczona będzie od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

2) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje minimalny 24 miesięczny okres gwarancji.

3) W przypadku wpisania terminu gwarancji poza wymaganym zakresem ( mniej niż 24 miesięcy lub powyżej 48 miesięcy ) Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art.89. ust 1. pkt. 2 Ustawy Pzp.

4) Zamawiający wymaga podania terminu gwarancji w pełnych miesiącach. W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji w niepełnych miesiącach Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 Ustawy Pzp.

5) W kryterium Termin realizacji zamówienia (Rz) ( liczony w dniach)  oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Najwyższą liczbę punktów tj. 20 otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji zamówienia a każda następna według poniższego wzoru:

Rz =	najkrótszy termin realizacji zamówienia           x 20pkt

termin realizacji zamówienia badanej oferty

1) Termin realizacji zamówienia nie może dłuższy niż 40 dni od zawarcia umowy.

2) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu realizacji zamówienia, Zamawiający

przyjmie, że wykonawca oferuje maksymalny  40 dniowy okres realizacji zamówienia.

3) W przypadku wpisania więcej niż 40 dni zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89

ust.1 pkt.2 Pzp

4) Zamawiający wymaga podania terminu realizacji zamówienia w pełnych dniach. W

przypadku podania przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia w niepełnych dniach

Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 Pzp

5) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, a ta, która uzyska

najwyższa sumę punktów przyznanych w kryterium ceny, terminu gwarancji, terminu

realizacji zamówienia.

6) Ocena będzie dokonywana  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punktacja

obliczona ze wzorów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

7) Proponowane ceny nie podlegają zmianom ani negocjacjom.

8 ) Wybór najkorzystniejszej oferty: końcowa punktacja zostanie obliczona jako suma punktów

kryterium pierwszego, kryterium drugiego i kryterium trzeciego.

XIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą.

- Cenę oferty należy podać w złotych polskich.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w walucie obcej.

## XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

## Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej określa dział VI, rozdziały 1-4 (art. 179 – 198) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

- Protest wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,  z zastrzeżeniem protestu dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

5.  Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu

XVI. Załączniki do specyfikacji.

Nr 1 – formularz „OFERTA”,

Nr  1a -  formularz „Opis przedmiotu zamówienia – „Zakup i dostawa sprzętu medycznego –  audiometru dla WSPL SPZOZ w Ustce”.

Nr 2 – oświadczenie w trybie art. 24 Prawa zp,

Nr 3 – oświadczenie w trybie art. 22 Prawa zp,

Nr 4 – wzór umowy.

Sporządził: Barbara Antoniuk

Ustka, dnia 15 maja 2018r.

## Nr postępowania : ZP/2/2018                                                                             Załącznik Nr 1

OFERTA

Do Zamawiającego : Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej S.P.Z.O.Z.

Adres:

76-270 Ustka, Lędowo

ul. Komandorska 54

- Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w zamówieniu publicznym na :

„Zakup i dostawę sprzętu medycznego -  audiometru dla WSPL SPZOZ w Ustce ”

Oferujemy:

(audiometr)

| / | Wyszczególnienie | wartość | Słownie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENA – w zł netto |  |  |
| 2 | Wartość podatku VAT – w złotych |  |  |
| 3 | Łączna cena wykonania zamówienia – w zł brutto |  |  |

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  i nie  wnosimy do niej zastrzeżeń.

3. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz   przygotowania i złożenia oferty.

4. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Oświadczamy, że przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  postanowienia do umowy i projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych powyżej.

6. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty :

| Lp | Wyszczególnienie | ilość egz. |
| --- | --- | --- |

Ofertę podpisali :

..................................................

.............................. dnia .......................

Nr postępowania : ZP/2/2018                                                                          Załącznik Nr 1a

Opis przedmiotu zamówienia – Zakup i dostawa sprzętu medycznego – audiometru dla WSPL SPZOZ w Ustce”.

Zakres rzeczowy.

1. Zakres rzeczowy.

Przedmiotem zamówienia jest "Zakup i dostawa sprzętu medycznego - audiometru dla WSPL SPZOZ w Ustce".

- cechy audiometru :

| Pełna nazwa audiometru | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor-Oferent | Podać |  |

- audiometr wyposażony w n/w elementy:

| Lp | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy | TAK |  |
| 2 | Rok produkcji aparatu – wymagany 2017-2018 | TAK |  |
| Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 3 | -10db do 120db HL na wyjściu | TAK |  |
| 4 | Przewodnictwo powietrzne i kostne | TAK |  |
| 5 | Maskowanie szumem szerokopasmowym i wąskopasmowym | TAK |  |
| 6 | Skoki tłumika 1 db i 5 db | TAK |  |
| 7 | Ton czysty, modulowany i pulsujący | TAK |  |
| 8 | Automatyczny test progowy | TAK |  |
| 9 | Test SISI | TAK |  |
| 10 | Testy Stangera i ABLB | TAK |  |
| 11 | Test Bekesy | TAK |  |
| 12 | Ton w szumie (Langenbeca) | TAK |  |
| 13 | Wbudowana funkcja talk-forward (komunikacja z pacjentem) | TAK |  |
| 14 | Technologia DSP | TAK |  |
| 15 | Połączenie z komputerem | TAK |  |
| 16 | PC – interfejs RS232 zgodny z NOAH | TAK |  |
| 17 | Połączenie z drukarką laserową | TAK |  |
| 18 | Wyposażenie standardowe: - Słuchawki audiometryczne TDH39 (lub słuchawki z osłonami tłumiącymi typu Peltor) - Przycisk pacjenta APS2 - Zasilacz zewnętrzny UPS200 - 200 formatek audiogramów AF12 - 3 pisaki | TAK |  |
| # Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 19 | Gwarancja dla wszystkich urządzeń należących do przedmiotu zamówienia min 24 m-ce liczona od dnia podpisania protokołu odbioru całości zadania | TAK |  |
| 20 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy max 3 naprawy | TAK |  |
| 21 | Czas oczekiwania na usunięcie awarii max 5 dni roboczych | TAK |  |
| 22 | Czas reakcji na usunięcie awarii max 24 godz. w dni robocze | TAK |  |
| 23 | Instrukcje obsługi w języku polskim (dostarczyć przy dostawie audiometru) | TAK |  |
| 24 | W cenie oferty przeglądy okresowe niezbędne do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia w tym jeden przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | TAK |  |
| 25 | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | TAK |  |
| 26 | Certyfikat CE na audiometr (załączyć) | TAK |  |
| 27 | Posiada znak zgodności CE, deklaracji zgodności, paszport techniczny | TAK |  |
| 28 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego audiometru na terenie Polski (dokumenty dołączyć). | TAK |  |
| 29 | Zapewnienie części zamiennych przez okres min. 5 lat | TAK |  |
| 30 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi audiometru | TAK |  |
| 31 | Instalacja i uruchomienie audiometru w siedzibie zamawiającego. | TAK |  |
| 32 | Bezpłatny serwis audiometru obejmujący koszt typowych materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, które ulęgają normalnemu zużyciu, przeglądu techniczne aparatu (min. raz w roku przez cały okres gwarancyjny) | TAK |  |
| 33 | Oferent zobowiązany jest do złożenia do oferty ulotek, specyfikacji, instrukcji w języku polskim, potwierdzających spełnienie wymaganych warunków. | TAK |  |
| 34 | Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 40 dni od daty zawarcia umowy. | PODAĆ |  |

Ofertę podpisali :

………………………………….

………………. dnia …………..

# Nr postępowania : ZP/2/2018                                                                                  Załącznik Nr 2

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Oświadczenie

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art.24   ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.r Prawo zamówień publicznych

Miejscowość i data:

........................................................

Nr postępowania : ZP/2/2018                                                                                    Załącznik Nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Oświadczenie

o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oświadczam, że :

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Miejscowość i data:

........................................................

Nr postępowania : ZP/2/2018                                                                                    Załącznik Nr 4

WZÓR

UMOWA Nr ........ / 2018 r.

zawarta w dniu ............................ w Ustce pomiędzy Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarska Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Ustce, Lędowo, ul. Komandorska 54- zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

reprezentowanym przez :

p. Andrzeja Dębowskiego – Dyrektora

a

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

z siedzibą w ..................................... przy ul. ............................................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

reprezentowanym przez

p. ................................................................................................................

p. ................................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu  nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

- Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa sprzęt medyczny -  audiometr zaoferowany przez Wykonawcę w złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofercie.

- Wykonawca  dodatkowo przeszkoli pracowników Zamawiającego w obsłudze sprzętu medycznego - audiometru.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować przedmiot umowy do ……. dni od daty zawarcia umowy - po wcześniejszym ustaleniu miejsca dostawy oraz montażu i instalacji z Zamawiającym.

- Miejscem dostawy i montażu jest siedziba Zamawiającego.

- Szkolenie personelu Zamawiającego odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

§ 3

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę za dostawę sprzętu medycznego - audiometru określoną przez Wykonawcę w złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ofercie.

- Podstawę do rozliczenia dostawy stanowić będzie protokół z dostawy i montażu sprzętu medycznego - audiometru i protokół z przeszkolenia personelu Zamawiającego oraz faktura VAT doręczona Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- Termin zapłaty strony ustaliły na 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.

§ 4

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ............ miesięcznej gwarancji jakości, która obejmuje przeglądy i usunięcie wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenie rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

- Zgłoszenie gwarancyjne może być wykonane za pomocą telefonu, faksu bądź e-maila.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonania usunięcia wady w czasie do 48 godzin od zgłoszenia wady.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia aparat zastępczy na czas naprawy przekraczającej 3 dni.

- Sprzęt medyczny - Audiometr  dostarczony będzie w ciągu 24 godzin od upływu 3 dnia naprawy.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis przedmiotu umowy.

- Strony ustalają dostępność serwisową do 48 godzin licząc od godziny zgłoszenia.

- Zgłoszenie serwisowe może być wykonane za pomocą telefonu, faksu bądź e-maila.

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,20 % wartości zamówienia:

- za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia,

- za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do wykonania napraw gwarancyjnych,

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny dostawy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za okres opóźnienia.

§ 7

1. Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy:

- wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia w celu jego uruchomienia i eksploatacji,

- wypełniony danymi dotyczącymi danego urządzenia paszport techniczny,

- instrukcję bhp urządzenia w języku polskim,

- instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim,

- zbiorcze zestawienie dostarczonych urządzeń zawierające: nazwę, typ, producenta, rok produkcji, numer fabryczny.

2. Uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu nastąpi protokolarnie w terminie uzgodnionym z zamawiającym przy czym okres gwarancji liczony będzie od dnia uruchomienia sprzętu zgodnie z protokołem odbioru zawierającym:

- Nazwę i typ sprzętu;

- Numer fabryczny sprzętu;

- Rok produkcji sprzętu;

- Producent;

- Datę uruchomienia;

- Liczbę przeszkolonych pracowników;

- Odnotowanie przekazania instrukcji obsługi dla personelu obsługującego;

- Wskazanie autoryzowanego serwisu lub serwisów na adres gwarancyjny i pogwarancyjny z podaniem dokładnych danych adresowych, NIP, KRS itp.

§ 8

Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10

Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11

Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej,

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca 										Zamawiający