Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

DOSTAWA RADIOGRAFII CYFROWEJ

Nazwa/Typ/model  ..........................................................................................................................................

| Lp. | Parametry wymagane sprzętu | Minimalne wymagane wartości graniczne | Wartości parametru w zaoferowanym sprzęcie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt kompletny, wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów, nie rekondycjonowany, dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny, rok produkcji nie starszy niż 2024 | tak |  |
| CZUJNIK (DETEKTOR) ZASTĘPUJĄCY KLISZĘ RTG |  |  |  |
| 2. | Powierzchnia aktywna czujnika | min. 20 x 30 mm |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne | max. 25,4 x 38,3 x 7,5 mm |  |
| 4. | Nie wymagający kasowania zapisanych informacji | tak |  |
| 5. | Żywotność nieograniczona | tak |  |
| 6. | Możliwość samodzielnej naprawy przewodu czujnika | tak |  |
| 7. | Czujnik wykonany w technologii cmos-aps | tak |  |
| 8. | Długość przewodu czujnika | tak |  |
| 9. | Rozdzielczość czujnika | nie mniejsza niż 32 par linii/mm |  |
| 10. | Rozmiar piksela 15 µm | 15 µm |  |
| OPROGRAMOWANIE |  |  |  |
| 11. | System podłączany do komputera za pomocą złącza USB 3.0 | tak |  |
| 12. | Funkcja DICOM Export/Import | tak |  |
| 13. | Oprogramowanie do obróbki obrazu rtg: - archiwizacja zdjęć - opisy i dane pacjenta - powiększenie dowolnych fragmentów obrazu - automatyczny pomiar długości kanałów linią łamaną - przełączanie „góra-dół” i „pozytyw-negatyw” - możliwość zmiany jasności i kontrastu - regulacja skali szarości wg. histogramu - archiwizacja obrazu w trybie wysokiej rozdzielczości - 16 bitowe przetwarzanie obrazu - bezpieczny sposób zapisu obrazów - liczba komputerów korzystająca z bazy danych nieograniczona licencyjnie | tak |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |
| 14. | Gwarancja na cały przedmiot zamówienia | Min 59 miesięcy |  |
| 15. | Dostarczenie przedmiotu umowy wraz z kosztami transportu, rozładunku, zainstalowania i ubezpieczenia do miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiającego, instalacja, podłączenie i uruchomienie. | tak |  |
| 16. | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji dostarczonego wyposażenia i sprzętu medycznego | tak |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  |
| 18. | Zestaw pozycjonerów do techniki kąta prostego | tak |  |

UWAGA: Załącznik, składa się w

- w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem lub

- w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub

- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.